DYREKTOR

GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO

W STRZELCACH OPOLSKICH

PONOWNIE OGŁASZA KONKURS NA REMONT

LOKALU MIESZKALNEGO W ZAMIAN ZA PRAWO JEGO NAJMU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego na parterze budynku przy Rynku 24/2 w Strzelcach Opolskich o powierzchni użytkowej 33,50 m2, w tym mieszkalnej 16,90 m2, składającego się z: jednego pokoju, kuchni, przedpokoju                             i łazienki z w.c., w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, gazową i wodno – kanalizacyjną. W lokalu zostanie zmieniony sposób ogrzewania na c.o. etażowe gazowe na koszt GZMK.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej                                     w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.                   W lokalu istnieje możliwość wydzielenia dwóch pokoi, na koszt przyszłego najemcy.

W lokalu tym niezbędny do wykonania jest zakres prac obejmujący:

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe do lokalu szer. min.                        80 cm, wys. 200 cm),

- poszerzenie otworu drzwiowego istniejącego pom. łazienki wraz z wymianą stolarki drzwiowej szer. min. 80 cm, wys. 200 cm z kratką nawiewną lub podcięciem                      w dolnej części drzwi o przepływie min. 220 cm2,

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej pom. kuchni i pokoju szer. min. 80 cm,                     wys. 200 cm,

- wymianę i rozbudowę kompletnej instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniami                   w całym lokalu,

- montaż 4 szt. nawiewników okiennych Aereco EMM 707,

- wymianę i rozbudowę kompletnej instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz                                      z podejściami w kuchni i łazience,

- kompleksowy remont łazienki łącznie z wykonaniem okładzin ściennych ceramicznych i podłogowych wraz z montażem nowego wyposażenia sanitarnego                      i armatury tj. kabina prysznicowa z brodzikiem lub wanna z parawanem nawannowym, bateria prysznicowa lub wannowa, WC podwieszane na stelażu lub WC kompakt, umywalka na szafce, bateria umywalkowa,

- kompleksowy remont kuchni wraz z montażem nowego wyposażenia sanitarnego                    i armatury tj. zlewozmywak na szafce, bateria zlewozmywakowa, kuchenka gazowa z piekarnikiem elektrycznym,

- rozebranie pieca kaflowego,

- usunięcie starych wykładzin PCV oraz wykonanie nowych okładzin podłogowych tj. paneli lub płytek w całym lokalu,

- pozostałe prace wykończeniowe: usuwanie tapet, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie ścian, malowanie.

Termin wykonania określonego zakresu prac, wyniesie 2 miesiące od daty podpisania umowy na remont. Oferty o sposobie wykonania i finansowania remontu wraz                                z oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy składać w GZMK ul. Zamkowa 2 Strzelce Opolskie, w terminie do dnia 31.10.2023 r.

W umowie o wykonanie remontu mieszkania zostanie wyznaczona kaucja w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu ustalonego dla tego lokalu, celem zabezpieczenia wykonania warunków umowy. Umieszczona zostanie także klauzula uzależniająca zawarcie umowy najmu lokalu od wykonania remontu w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Do czasu zakończenia prac remontowych będzie obowiązywać zakaz zamieszkania w lokalu.

Szczegółowe informacje o składaniu ofert można uzyskać pod nr tel. 778873232,                         a w zakresie remontu pod nr tel. 778873233. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z GZMK.