DYREKTOR

GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO

W STRZELCACH OPOLSKICH

PONOWNIE OGŁASZA KONKURS NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W ZAMIAN ZA PRAWO JEGO NAJMU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego na parterze budynku przy ul. Wolności 27/1 w Szymiszowie o powierzchni użytkowej 69,06 m2, w tym mieszkalnej 51,49 m2, w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. położonych na I piętrze budynku oraz dwóch pokoi usytuowanych na poddaszu. Lokal wyposażony jest                          w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i c.o. etażowe węglowe.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej                                     w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.

W lokalu tym niezbędny do wykonania jest zakres prac obejmujący:

- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej (drzwi wejściowe do lokalu szer. min. 80 cm, wys. 200 cm – 1 szt.),

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej do pom. łazienki, kuchni, pokoju na                    I piętrze oraz pokoju na poddaszu (szer. 80 cm, wys. 200 cm - 4 szt.),

- wymianę okładzin podłogowych w całym lokalu z wyłączeniem pom. łazienki,

- wymianę grzejnika płytowego w pom. kuchni,

- remont pomieszczenia łazienki wraz z wymianą WC kompakt, wanną oraz baterią wannową, bojlerem elektrycznym c.w.u., montażem umywalki szer. 60 cm na szafce oraz baterią umywalkową, uzupełnieniem brakujących płytek ściennych,

- likwidację wentylatora mechanicznego sufitowego w pom. łazienki wraz                            z podłączeniem rurą SPIRO ocynkowaną średnicy 150mm bezpośrednio do przewodu kominowego,

- przebudowę instalacji wod-kan w bruzdach w ścianach,

- wymianę fajerek piecokuchni (2 szt.),

- wymianę szafki zlewozmywakowej,

- usunięcie zagrzybienia ściany oraz tapet w pom. przedpokoju,

- wymianę 3 gniazdek na hermetyczne wraz z przesunięciem lokalizacji                                 2 gniazdek poza strefę 0,

- wykonanie projektu schodów wewnętrznych w celu umożliwienia bezpośredniej komunikacji z kondygnacji I piętra do pokoi na poddasze użytkowe, zgodnie                     z obowiązującymi warunkami technicznymi dla budynków wielorodzinnych,

- przeprowadzenie odpowiedniej procedury wynikającej z prawa budowlanego

w Starostwie Powiatowym w zależności od kwalifikacji projektanta

- wykonanie schodów zgodnie z zaakceptowanym projektem oraz obowiązującą

procedurą, zgodnie z prawem budowalnym,

- zamurowanie otworu drzwiowego w pom. pokoju na poddaszu użytkowym,

- pozostałe prace wykończeniowe (malowanie itp.).

W przypadku pozycji 12, 13, 14 kwalifikacja rozwiązania projektowego może zostać określona dopiero po otwarciu stropu lokalu na I piętrze oraz podłogi pokoju na poddaszu użytkowym, na obecnym etapie należy przypuszczać, że zachowanie wymaganej szerokości biegu schodowego, będzie wymagało ingerencji w konstrukcję belek stropowych. Jednak w przypadku braku technicznej możliwości realizacji                         ww. robót, pozostaje opcja oddzielnego wejścia do pokoi mieszkalnych na poddaszu użytkowym (stan istniejący).

Termin wykonania określonego zakresu prac, wyniesie 3 miesiące od daty podpisania umowy na remont. Oferty o sposobie wykonania i finansowania remontu wraz                                 z oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy składać w GZMK ul. Zamkowa 2 Strzelce Opolskie, w terminie do dnia 2.04.2024 r.

W umowie o wykonanie remontu mieszkania zostanie wyznaczona kaucja w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu ustalonego dla tego lokalu, celem zabezpieczenia wykonania warunków umowy. Umieszczona zostanie także klauzula uzależniająca zawarcie umowy najmu lokalu od wykonania remontu w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Do czasu zakończenia prac remontowych będzie obowiązywać zakaz zamieszkania w lokalu.

Szczegółowe informacje o składaniu ofert można uzyskać pod nr tel. 778873232,                            a w zakresie remontu pod nr tel. 778873233. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z GZMK.