DYREKTOR

GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO

W STRZELCACH OPOLSKICH

OGŁASZA KONKURS NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO                      W ZAMIAN ZA PRAWO JEGO NAJMU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego na II piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 3/10 w Strzelcach Opolskich o powierzchni użytkowej 
49,58 m2, w tym mieszkalnej 32,60 m2, w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu. Lokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i c.o. etażowe gazowe. Lokal przeznaczony jest dla co najmniej trzyosobowego gospodarstwa domowego.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej                                     w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.

W lokalu tym niezbędny do wykonania jest zakres prac obejmujący:

- Remont pomieszczenia istniejącej łazienki, wraz z wymianą drzwi łazienkowych szer. skrzydła 80cm, wys. 200cm z kratką nawiewną lub podcięciem o przekroju min. 220cm2, otwieranych na zewnątrz pomieszczenia, wymiany kompletnej instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, wymianą wodomierza, okładzin ceramicznych na ścianach i podłogach, montaż wyposażenia sanitarnego wraz z armaturą (brodzik z kabiną prysznicową/wanna, bateria prysznicowa/wannowa, WC podwieszane na stelażu, wraz z miską ustępową i sedesem, umywalka, bateria umywalkowa).

- Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w całym lokalu wraz z rozbudową instalacji elektrycznej o dodatkowe obwody i zabezpieczenia.(wymagany protokół z pomiarów nowej instalacji).

- Rozebranie pozostałości ścianek działowych z płyt drewnopodobnych w pom. pokoi z opcją zabudowy nowej ścianki działowej wraz z otworem drzwiowym z profili stalowych z wypełnieniem z płyt G-K oraz izolacją akustyczną z wełny mineralnej.

- Demontaż tapet ze ścian, demontaż kasetonów z sufitu, demontaż paneli podłogowych.

- Uzupełnienie ubytków w podłogach drewnianych, wyrównanie posadzki płytami OSB, uzupełnienie tynku na sufitach po zerwaniu kasetonów, usunięcie zagrzybienia ze ścian.

- Wymianę drzwi wewnętrznych w pom. pokoi, przedpokoju oraz kuchni w ilości 
4 szt.

- Wykonanie okładzin ceramicznych na ścianach ( fartuch) w pomieszczeniu kuchni.

- Uzupełnienie ubytków w tynku sufitu po zerwaniu kasetonów.

- Wymiana kompletnej instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej w pom. kuchni wraz z opcją przeniesienia podejścia zlewozmywaka.

- Wymiana wyposażenia sanitarnego wraz z armaturą w pom. kuchni (zlewozmywak wraz z baterią zlewozmywakową, kuchenka gazowa).

- Pozostałe prace wykończeniowe (montaż okładzin podłogowych tj. panele, listwy przypodłogowe, ewentualne gładzie na ścianach i sufitach, malowanie itp.).

Termin wykonania określonego zakresu prac, wyniesie 3 miesiące od daty podpisania umowy na remont. Oferty o sposobie wykonania i finansowania remontu wraz                                z oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy składać w GZMK ul. Zamkowa 2 Strzelce Opolskie, w terminie do dnia 18.10.2024 r.

W umowie o wykonanie remontu mieszkania zostanie wyznaczona kaucja w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu ustalonego dla tego lokalu, celem zabezpieczenia wykonania warunków umowy. Umieszczona zostanie także klauzula uzależniająca zawarcie umowy najmu lokalu od wykonania remontu w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Do czasu zakończenia prac remontowych będzie obowiązywać zakaz zamieszkania w lokalu.

Szczegółowe informacje o składaniu ofert można uzyskać pod nr tel. 778873232,                         a w zakresie remontu pod nr tel. 778873233. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z GZMK.