DYREKTOR

GMINNEGO ZARZĄDU MIENIA KOMUNALNEGO

W STRZELCACH OPOLSKICH

OGŁASZA KONKURS NA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO                      W ZAMIAN ZA PRAWO JEGO NAJMU

Przedmiotem konkursu jest wykonanie na własny koszt remontu lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Strzelce Opolskie, położonego na IV piętrze budynku przy Moniuszki 5/14 w Strzelcach Opolskich o powierzchni użytkowej 24,84 m2,                         w tym mieszkalnej 16,93 m2, w zamian za zawarcie umowy najmu tego lokalu.                       Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z w.c. Mieszkanie wyposażone jest w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową                             i centralnego ogrzewania.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ubiegają się o przydział gminnego lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Nr XXXIV/284/2021 Rady Miejskiej                                     w Strzelcach Opolskich z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzelce Opolskie oraz najemcy lokali komunalnych mający trudne warunki mieszkaniowe.

W lokalu tym niezbędny do wykonania jest zakres prac obejmujący:

- wymianę stolarki drzwiowej wewnątrz klatkowej - drzwi wejściowe do lokalu szer. min. 80cm, wys. 200cm w ilości 1 szt.,

- poszerzenie otworu drzwiowego pomieszczenia łazienki wraz z wymianą stolarki drzwiowej szer. min. 80cm, wys. 200cm z kratką nawiewną lub podcięciem                          w dolnej części drzwi o przepływie min. 220cm2 w ilości 1 szt.,

- kompleksowy remont pomieszczenia łazienki łącznie z wykonaniem okładzin ściennych ceramicznych min. do wys. 2,0m i podłogowych wraz z montażem nowego wyposażenia sanitarnego i armatury tj. kabina prysznicowa  z brodzikiem lub wanna z parawanem nawannowym, bateria prysznicowa lub wannowa,                       WC podwieszane na stelażu w komplecie z misą i deską, umywalka na szafce, bateria umywalkowa,

- wykonanie fartucha z płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchni wraz                                  z montażem nowego wyposażenia sanitarnego i armatury tj. zlewozmywak na szafce, bateria zlewozmywakowa, kuchenka gazowa z piekarnikiem,

- wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej – drzwi pokojowe szer. min. 80cm,

wys. 200cm w ilości 1 szt.,

- wymianę stolarki okiennej–okno w pomieszczeniu pokoju z zachowaniem istniejącego podziału w ilości 1 szt.,

- usunięcie starych wykładzin podłogowych wraz z wykonaniem nowych okładzin podłogowych tj. paneli w całym lokalu wraz z listwami przypodłogowymi oraz utylizacją odpadów,

- pozostałe prace wykończeniowe: usuwanie tapet, uzupełnienie ubytków  szpachlowanie ścian, malowanie.

Termin wykonania określonego zakresu prac, wyniesie 2 miesiące od daty podpisania umowy na remont. Oferty o sposobie wykonania i finansowania remontu wraz                                z oświadczeniem o stanie majątkowym i deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy składać w GZMK ul. Zamkowa 2 Strzelce Opolskie,        w terminie do dnia 18.06.2025 r.

W umowie o wykonanie remontu mieszkania zostanie wyznaczona kaucja w kwocie stanowiącej równowartość miesięcznego czynszu ustalonego dla tego lokalu, celem zabezpieczenia wykonania warunków umowy. Umieszczona zostanie także klauzula uzależniająca zawarcie umowy najmu lokalu od wykonania remontu w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami. Do czasu zakończenia prac remontowych będzie obowiązywać zakaz zamieszkania w lokalu.

Szczegółowe informacje o składaniu ofert można uzyskać pod nr tel. 778873232,                         a w zakresie remontu pod nr tel. 778873233. Lokal zostanie udostępniony do oglądania po uprzednim uzgodnieniu daty i godziny z GZMK.